## Sheet1
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 除税价格（元） | 含税价格（元） | 备注
1901通风空调器材价格
1 | 19010001 | 轴流通风机 | DZ-II-2.2C 400m³/h 0.025kw | 台 | 643.16 | 750.00 | 17%
2 | 19010002 | 轴流通风机 | DZ-II-3C 1200-1600m³/h 0.06kw | 台 | 643.16 | 750.00 | 17%
3 | 19010003 | 轴流通风机 | DZ-6 10500m³/h 77db | 台 | 1286.32 | 1500.00 | 17%
4 | 19010004 | 轴流通风机 | T35-11-3.15 3810m³/h，224Pa，0.37KW,2900rpm | 台 | 1543.59 | 1800.00 | 17%
5 | 19010005 | 轴流通风机 | T35-11-5.6 10739m³/h，173Pa，0.75KW,1450rpm | 台 | 2058.12 | 2400.00 | 17%
6 | 19010006 | 正压送风机 | SWF-I-4.5 4000m3/h 220pa 1450rpm 0.55kw | 个 | 2058.12 | 2400.00 | 17%
7 | 19010007 | 正压送风机 | SWF-I-5 5250~6660m3/h 278pa 1450rpm 1.1kw | 台 | 2315.38 | 2700.00 | 17%
8 | 19010008 | 正压送风机 | SWF-I-5.5 7430m3/h 350pa 1450rpm 1.5kw | 台 | 2572.65 | 3000.00 | 17%
9 | 19010009 | 正压送风机 | SWF-I-6.5 17000m³/h 250pa 1450rpm 2.2kw | 台 | 3344.44 | 3900.00 | 17%
10 | 19010010 | 正压送风机 | SWF-I-6.5 25000m3/h 520pa 1450rpm 7.5kw | 台 | 4502.14 | 5250.00 | 17%
11 | 19010011 | 正压送风机 | SWF-I-7 13500m3/h 440pa 1450rpm 3kw | 台 | 3601.71 | 4200.00 | 17%
12 | 19010012 | 正压送风机 | SWF-I-7.5 16000m3/h 500pa 1450rpm 4kw | 台 | 4116.24 | 4800.00 | 17%
13 | 19010013 | 正压送风机 | SWF-I-9 32000m3/h 370pa 960rpm 5.5kw | 个 | 5788.46 | 6750.00 | 17%
14 | 19010014 | 正压送风机 | SWF-I-10 29902m³/h 496pa 960rpm 7.5kw | 台 | 6946.15 | 8100.00 | 17%
15 | 19010015 | 混流式送风机 | HL3-2A-4.5A 6000m³/h 350pa 1450rpm 1.1kw | 台 | 3215.81 | 3750.00 | 17%
16 | 19010016 | 混流式送风机 | HL3-2A-5A 4000-4500m³/h 230pa 960rpm 0.75kw | 台 | 3473.08 | 4050.00 | 17%
17 | 19010017 | 混流式送风机 | HL3-2A-5A 8000m³/h 400pa 1450rpm 2.2kw | 台 | 3730.34 | 4350.00 | 17%
18 | 19010018 | 混流式排烟风机 | PYHL-14A-5A 7200-7800m³/h 500pa 1450rpm 2.2kw | 台 | 4373.50 | 5100.00 | 17%
19 | 19010019 | 混流式排烟风机 | PYHL-14A-6.5A 8110-13631m³/h 411-298Pa 960rpm 2.2KW | 台 | 5927.38 | 6912.00 | 17%
20 | 19010020 | 双速混流排烟风机 | PYHL-14A-5.5A 11000/6500m³/h 540/270pa 1450/960rpm 3.2/1.1KW | 台 | 5531.20 | 6450.00 | 17%
21 | 19010021 | 双速混流排烟风机 | PYHL-14A-7.5A 27000~31000/16500~18000m³/h 1000~900/500~400pa 1450/960rpm 14/11kw | 台 | 11834.19 | 13800.00 | 17%
22 | 19010022 | 双速混流排烟风机 | PYHL-14A-8A 31000~36000/23500~31000m³/h 1100~1000/500~550pa 1450/960rpm 16/13kw | 台 | 12348.72 | 14400.00 | 17%
23 | 19010023 | 双速混流排烟风机 | PYHL-14A-8.5A 33000/27000m³/h 1200/570pa 1450/960rpm 22/18.5kw | 台 | 14664.10 | 17100.00 | 17%
24 | 19010024 | 消防高温排烟风机 | 66000m³/h 900Pa 960rpm 30KW | 台 | 18137.18 | 21150.00 | 17%
25 | 19010025 | 消防通风(两用)低噪声柜式离心通风机 | HTFC-II-12(B) 7200m3/h 550pa 1250rpm 3kw | 台 | 6560.26 | 7650.00 | 17%
26 | 19010026 | 消防通风(两用)低噪声柜式离心通风机 | HTFC-II-15(B) 9950m3/h 557pa 960rpm 3kw | 台 | 7717.95 | 9000.00 | 17%
27 | 19010027 | 消防通风(两用)低噪声柜式离心通风机 | HTFC-II-15(B) 11880/7020m3/h 510/239pa 960/640rpm 4/3kw | 台 | 9004.27 | 10500.00 | 17%
28 | 19010028 | 消防通风(两用)低噪声柜式离心通风机 | HTFC-II-18(B) 14670/7430~9415m3/h 647/350~376pa 960/1450rpm 6/4.5kw | 台 | 12477.35 | 14550.00 | 17%
29 | 19010029 | 消防通风(两用)低噪声柜式离心通风机 | HTFC(DT)-II-NO.25 31600~35480/21290~26610m³/h 784~740/454~416pa 730/550rpm 17/12kw | 台 | 21352.99 | 24900.00 | 17%
30 | 19010030 | 防火阀调节阀/排烟防火阀 | D215 | 只 | 457.93 | 534.00 | 17%
31 | 19010031 | 防火调节阀/排烟防火阀 | φ450 | 个 | 913.29 | 1065.00 | 17%
32 | 19010032 | 防火调节阀/排烟防火阀 | D500 | 个 | 987.90 | 1152.00 | 17%
33 | 19010033 | 防火调节阀/排烟防火阀 | D550 | 个 | 1067.65 | 1245.00 | 17%
34 | 19010034 | 防火调节阀/排烟防火阀 | D560 | 个 | 1080.51 | 1260.00 | 17%
35 | 19010035 | 防火调节阀/排烟防火阀 | D700 | 个 | 1384.09 | 1614.00 | 17%
36 | 19010036 | 防火调节阀/排烟防火阀 | φ900 | 个 | 2593.23 | 3024.00 | 17%
37 | 19010037 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 400*340 | 个 | 640.59 | 747.00 | 17%
38 | 19010038 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 400*400 | 个 | 692.04 | 807.00 | 17%
39 | 19010039 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 470*320 | 个 | 710.05 | 828.00 | 17%
40 | 19010040 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 470*420 | 个 | 864.41 | 1008.00 | 17%
41 | 19010041 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 500*200 | 个 | 648.31 | 756.00 | 17%
42 | 19010042 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 500*320 | 个 | 710.05 | 828.00 | 17%
43 | 19010043 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 500*500 | 个 | 872.99 | 1018.00 | 17%
44 | 19010044 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 580*500 | 个 | 977.61 | 1140.00 | 17%
45 | 19010045 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 630*200 | 个 | 761.50 | 888.00 | 17%
46 | 19010046 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 630*250 | 个 | 761.50 | 888.00 | 17%
47 | 19010047 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 630*500 | 个 | 986.18 | 1150.00 | 17%
48 | 19010048 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 800*200 | 个 | 872.99 | 1018.00 | 17%
49 | 19010049 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 800*250 | 个 | 908.15 | 1059.00 | 17%
50 | 19010050 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 800*500 | 个 | 1124.25 | 1311.00 | 17%
51 | 19010051 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 800*630 | 个 | 1249.45 | 1457.00 | 17%
52 | 19010052 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 800*800 | 个 | 1384.09 | 1614.00 | 17%
53 | 19010053 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 850*850 | 个 | 1667.08 | 1944.00 | 17%
54 | 19010054 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1000*200 | 个 | 1036.78 | 1209.00 | 17%
55 | 19010055 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1000*250 | 个 | 1080.51 | 1260.00 | 17%
56 | 19010056 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1000*320 | 个 | 1142.26 | 1332.00 | 17%
57 | 19010057 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1000*400 | 个 | 1209.15 | 1410.00 | 17%
58 | 19010058 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1000*500 | 个 | 1309.48 | 1527.00 | 17%
59 | 19010059 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1000*630 | 个 | 1422.68 | 1659.00 | 17%
60 | 19010060 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1000*800 | 个 | 1667.08 | 1944.00 | 17%
61 | 19010061 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1200*630 | 个 | 1695.38 | 1977.00 | 17%
62 | 19010062 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1250*320 | 个 | 1358.36 | 1584.00 | 17%
63 | 19010063 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1250*400 | 个 | 1425.25 | 1662.00 | 17%
64 | 19010064 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1250*630 | 个 | 1741.68 | 2031.00 | 17%
65 | 19010065 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1500*630 | 个 | 2498.90 | 2914.00 | 17%
66 | 19010066 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1600*500 | 个 | 2267.36 | 2644.00 | 17%
67 | 19010067 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 1600*630 | 个 | 2498.90 | 2914.00 | 17%
68 | 19010068 | 防火调节阀/排烟防火阀 | 2000*400 | 个 | 2418.29 | 2820.00 | 17%
69 | 19010069 | 风管止回阀 | φ560 | 个 | 360.17 | 420.00 | 17%
70 | 19010070 | 风管止回阀 | φ800 | 个 | 514.53 | 600.00 | 17%
71 | 19010071 | 风管止回阀 | φ900 | 个 | 578.85 | 675.00 | 17%
72 | 19010072 | 风管止回阀 | φ1000 | 个 | 643.16 | 750.00 | 17%
73 | 19010073 | 风管止回阀 | 470*420 | 个 | 275.27 | 321.00 | 17%
74 | 19010074 | 风管止回阀 | 580*500 | 个 | 334.44 | 390.00 | 17%
75 | 19010075 | 风管止回阀 | 850*850 | 个 | 524.82 | 612.00 | 17%
76 | 19010076 | 手动对开多叶调节阀 | 250*200 | 个 | 105.48 | 123.00 | 17%
77 | 19010077 | 手动对开多叶调节阀 | 320*200 | 个 | 120.91 | 141.00 | 17%
78 | 19010078 | 手动对开多叶调节阀 | 320*250 | 个 | 131.21 | 153.00 | 17%
79 | 19010079 | 手动对开多叶调节阀 | 630*320 | 个 | 252.12 | 294.00 | 17%
80 | 19010080 | 手动对开多叶调节阀 | 1000*250 | 个 | 360.17 | 420.00 | 17%
81 | 19010081 | 手动对开多叶调节阀 | 1000*500 | 个 | 450.21 | 525.00 | 17%
82 | 19010082 | 手动对开多叶调节阀 | 1500*630 | 个 | 733.21 | 855.00 | 17%
83 | 19010083 | 手动对开多叶调节阀 | 1600*630 | 个 | 771.79 | 900.00 | 17%
84 | 19010084 | 电动多叶调节阀/电动密闭阀 | 1000*500 | 个 | 591.71 | 690.00 | 17%
85 | 19010085 | 多叶排烟口(近/远控) | 450*450 | 个 | 1281.18 | 1494.00 | 17%
86 | 19010086 | 多叶排烟口(近/远控) | （500+250）*400 | 个 | 1278.61 | 1491.00 | 17%
87 | 19010087 | 多叶排烟口(近/远控) | 500*500 | 个 | 1373.79 | 1602.00 | 17%
88 | 19010088 | 多叶排烟口(近/远控) | 600*500 | 个 | 1466.41 | 1710.00 | 17%
89 | 19010089 | 多叶排烟口(近/远控) | （630+250)*500 | 个 | 1494.71 | 1743.00 | 17%
90 | 19010090 | 多叶排烟口(近/远控) | 1000*200 | 个 | 1556.45 | 1815.00 | 17%
91 | 19010091 | 多叶排烟口(近/远控) | （1000+250）*320 | 个 | 1674.79 | 1953.00 | 17%
92 | 19010092 | 多叶排烟口（近/远控）） | （1250+250）*495 | 个 | 1854.88 | 2163.00 | 17%
93 | 19010093 | 多叶排烟口（近/远控）） | （1250+250）*500 | 个 | 1860.03 | 2169.00 | 17%
94 | 19010094 | 多叶排烟口(近/远控) | 630*1000(+250) | 个 | 2083.85 | 2430.00 | 17%
95 | 19010095 | 板式排烟口 | 700*700 | 个 | 648.31 | 756.00 | 17%
96 | 19010096 | 多叶送风口 | 600*(800+250) | 个 | 851.55 | 993.00 | 17%
97 | 19010097 | 多叶送风口 | 630*1000(+250) | 个 | 1008.48 | 1176.00 | 17%
98 | 19010098 | 防火百叶风口 | 600*250 | 个 | 373.03 | 435.00 | 17%
99 | 19010099 | 防火百叶风口 | 700*700 | 个 | 715.20 | 834.00 | 17%
100 | 19010100 | 防火百叶风口 | 800*250 | 个 | 457.93 | 534.00 | 17%
101 | 19010101 | 防火百叶风口 | 800*500 | 个 | 653.45 | 762.00 | 17%
102 | 19010102 | 防火百叶风口 | 1000*250 | 个 | 545.40 | 636.00 | 17%
103 | 19010103 | 防火百叶风口 | 1000*320 | 个 | 661.17 | 771.00 | 17%
104 | 19010104 | 防火百叶风口 | 1000*1000 | 个 | 1131.97 | 1320.00 | 17%
105 | 19010105 | 防火百叶风口 | 1000*1250 | 个 | 1366.08 | 1593.00 | 17%
106 | 19010106 | 防火百叶风口 | 1250*1250 | 个 | 1613.05 | 1881.00 | 17%
107 | 19010107 | 自垂百叶风口带70℃熔断 | 800*800 | 个 | 897.85 | 1047.00 | 17%
108 | 19010108 | 自垂百叶送风口 | 400*900 | 个 | 151.79 | 177.00 | 17%
109 | 19010109 | 自垂百叶送风口 | 500*800 | 个 | 154.36 | 180.00 | 17%
110 | 19010110 | 自垂百叶送风口 | 600*1250 | 个 | 282.99 | 330.00 | 17%
111 | 19010111 | 自垂百叶送风口 | 700*500 | 个 | 270.13 | 315.00 | 17%
112 | 19010112 | 防雨百叶风口 | φ1000 | 个 | 771.79 | 900.00 | 17%
113 | 19010113 | 单层百叶风口 | 200*200 | 个 | 36.02 | 42.00 | 17%
114 | 19010114 | 单层百叶风口 | 300*200 | 个 | 41.16 | 48.00 | 17%
115 | 19010115 | 单层百叶风口 | 500*500 | 个 | 90.04 | 105.00 | 17%
116 | 19010116 | 单层百叶风口 | 600*500 | 个 | 97.76 | 114.00 | 17%
117 | 19010117 | 单层百叶风口 | 650*650 | 个 | 123.49 | 144.00 | 17%
118 | 19010118 | 单层百叶风口 | 1000*800 | 个 | 221.25 | 258.00 | 17%
119 | 19010119 | 单层百叶风口 | 1200*200 | 个 | 102.91 | 120.00 | 17%
120 | 19010120 | 单层百叶风口 | 1200*600 | 个 | 200.67 | 234.00 | 17%
121 | 19010121 | 带阀百叶单层（排）风口 | 400*400 | 个 | 136.35 | 159.00 | 17%
122 | 19010122 | 带阀百叶单层（排）风口 | 1000*200 | 个 | 169.79 | 198.00 | 17%
123 | 19010123 | 带阀百叶单层（排）风口 | 1000*250 | 个 | 203.24 | 237.00 | 17%
124 | 19010124 | 带阀百叶单层（排）风口 | 1000*630 | 个 | 365.32 | 426.00 | 17%
125 | 19010125 | 带阀百叶单层（排）风口 | 1200*200 | 个 | 203.24 | 237.00 | 17%
126 | 19010126 | 带阀百叶单层（排）风口 | 1200*250 | 个 | 231.54 | 270.00 | 17%
127 | 19010127 | 百叶双层（送）风口 | 800*500 | 个 | 213.53 | 249.00 | 17%
128 | 19010128 | 百叶双层（送）风口 | 800*600 | 个 | 249.55 | 291.00 | 17%
129 | 19010129 | 百叶双层（送）风口 | 1000*600 | 个 | 321.58 | 375.00 | 17%
130 | 19010130 | 百叶双层（送）风口 | 1000*800 | 个 | 419.34 | 489.00 | 17%
131 | 19010131 | 消声器 | 630*320 L=1000mm | 个 | 1018.77 | 1188.00 | 17%
132 | 19010132 | 消声器 | 1000*200 L=1000mm | 个 | 1173.13 | 1368.00 | 17%
133 | 19010133 | 消声器 | 1000*250 L=1000mm | 个 | 1229.73 | 1434.00 | 17%
134 | 19010134 | 消声器 | 1000*500 L=1100mm | 个 | 1507.57 | 1758.00 | 17%
135 | 19010135 | 消声器 | 1000*630 L=1000mm | 个 | 1556.45 | 1815.00 | 17%
136 | 19010136 | 消声器 | 1200*630 L=1000mm | 个 | 1744.26 | 2034.00 | 17%
137 | 19010137 | 消声器 | 1250*500 L=1100mm | 个 | 1739.11 | 2028.00 | 17%
138 | 19010138 | 消声器 | 1250*800 L=1050mm | 个 | 2070.98 | 2415.00 | 17%
139 | 19010139 | 消声器 | 1250*1000 L=1050mm | 个 | 2328.25 | 2715.00 | 17%
140 | 19010140 | 静压箱 | 1200*900*900 | 个 | 1528.15 | 1782.00 | 17%
141 | 19010141 | 静压箱 | 1300*1000*900 | 个 | 1733.97 | 2022.00 | 17%
142 | 19010142 | 静压箱 | 2000*2000*1000 | 个 | 4116.24 | 4800.00 | 17%
143 | 19010143 | 短臂消声弯头(带导流片) | 1000*630 | 个 | 1847.16 | 2154.00 | 17%
144 | 19010144 | 短臂消声弯头(带导流片) | 1200*630 | 个 | 2284.51 | 2664.00 | 17%
145 | 19010145 | 防火软接头 |  | ㎡ | 61.74 | 72.00 | 17%
146 | 19010146 | 减震吊钩 | 100KG | 个 | 38.59 | 45.00 | 17%
147 | 19010147 | 减震器 | 200~300KG | 个 | 115.77 | 135.00 | 17%
148 | 19010148 | 法兰 |  | 米 | 38.59 | 45.00 | 17%
149 | 19010149 | 防虫网 |  | ㎡ | 257.26 | 300.00 | 17%
150 | 19010150 | 风阀手动开启装置 |  | 个 | 180.09 | 210.00 | 17%
151 | 19010151 | 不锈钢45°防雨弯头带防虫网 | D325 | 个 | 385.90 | 450.00 | 17%
152 | 19010152 | 45°防雨弯头带防虫网 | D570 | 个 | 668.89 | 780.00 | 17%