案例一 
    某三类工程项目，基础平面图、剖面图如下，根据地质勘探报告，土壤类别为三类，无地下水。该工程设计室外地坪标高为-0.3，室内标高土0.00以下砖基础采用M10水泥砂浆标准砖砌筑，-0.06处设防水砂浆防潮层，C10砼垫层（不考虑支模浇捣），C20钢筋砼条形基础，土0.00以上为M7.5混合砂浆粘土多孔砖砌筑，砼构造柱从钢筋砼条基中伸出。请计算：
1、按04计价表规定计算土方人工开挖工程量，并套用相应计价表综合单价；
2、按04计价表规定计算砼基础、砖基础分部分项工程（防潮层、钢筋不算）数量，并套用相应计价表综合单价。


[image: image1.wmf]

 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image2.wmf]案例二 
某多层现浇框架办公楼三层楼面，板厚120mm，二层楼面至三层楼面高4.2m。请根据04年计价表有关规定，计算该层楼面4-5轴和C-D轴范围内的（见下图，计算至KL1,KL5梁外侧）现浇砼梁板的砼工程量、模板工程量（按接触面积计算）以及KZ1柱砼浇捣脚手架工程量。


[image: image3.wmf]
案例三
某三类工程项目，现浇框架结构层高为4.2M，砼标号为C30，砼结构设计抗震等级为四级。请根据下图按04年计价表的规定，计算该层框架梁KL11-7号钢筋的用量（除箍筋为一级钢筋其余均为二级螺纹钢筋且为满足最小设计用量。伸入柱内锚固钢筋弯起部分按15d，主筋砼保护层厚度为25mm）


[image: image4.wmf]
案例四
　　如图，某单位办公楼屋面现浇钢筋砼有梁板，板厚为100MM，A、B、1、4轴截面尺寸为240×500MM，2、3轴截面尺寸为240×350MM，柱截面尺寸为400×400MM。请根据04年计价表的有关规定，计算现浇钢筋砼有梁板的砼工程量，模板工程量（按接触面积计算）。 

[image: image5.wmf]

[image: image6.wmf]
案例五
　　如图，某单独招标打桩工程编制标底。设计钻孔灌注砼桩25根，桩径D900MM，设计桩长28M，入岩（V类）1.5米，自然地面标高-0.6米，桩顶标高-2.6M，C30砼现场自拌，根据地质情况土孔砼充盈系数为1.25，岩石孔砼充盈系数为1.1，每根桩钢筋用量为0.75T。以自生的粘土及灌入的自来水进行护壁，砌泥浆池，泥浆外运按8KM，桩头不需凿除。请按上述条件和04计价表的规定计算该打桩工程的分部分项工程费，并计算总造价（机械进退场费10000元，检验试验费费率0.2%，临时设施费费率1.5%，安全文明施工措施费按不创建省市文明工地标准计取，社会保障费率1.2%，住房公积金费率0.22%,建筑安全监督管理费费率0.19%，税金费率3.44%，其他未列项目不计取）。 

[image: image7.wmf]
案例六
　　如图，某办公楼基础，已知该工程为二类工程，临时设施费2%，安全生产监督管理费按0.19%，税金按3.44%，请按《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《江苏省建设工程费用定额》(2009年)计算基础部分工程造价。平整场地、钢筋、基础以上部分及柱、基础墙体部分不计算，土方开挖与回填、基坑排水降水、材料二次运输、垂直运输、现场安全文明施工奖励费、夜间施工费、冬雨季施工、已完工程及设备保护费、赶工措施费、工程按质论价费、工程排污费、总承包服务费均不考虑。 

[image: image8.wmf]

[image: image9.wmf]
_1234567893.dwg

_1234567895.dwg

_1234567897.dwg

_1234567898.dwg

_1234567896.dwg

_1234567894.dwg

_1234567891.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

